|  |
| --- |
| **Главное в ремонте – его успешное завершение!** |
| **ООО СТАТУС – СТРОЙ Тягло Игорь Викторович 8 914 157 12 86 e-mail: status.str27@gmail.com** |
| ***Калькуляция стоимости электромонтажных работ.*** |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Цена (руб.)** | **Кол-во** | **Итого****(руб.)** |
| **🕿** | **Выезд мастера по городу.** | **🕿** | **250** |  |  |
| **🕿** | **Выезд мастера за черту города до 25 км.** | **🕿** | **800** |  |  |
| **🕿** | **Выезд мастера за черту города от 25 км.** | **🕿** | **1100** |  |  |
| **🕿** | **Консультация или составление сметы.** | **🕿** | **500** |  |  |
| **🕿** | **Выезд мастера аварийный.** | **🕐** | **1200** |  |  |
| **🕿** | **Услуга по закупке материалов, запасных частей и прочее.** | **🕐** | **300** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Демонтажные работы.**
 |
| **1.1.** | **Демонтаж розеток/выключателей.** | **шт.** | **10** |  |  |
| **1.2.** | **Демонтаж Люстр/люминесцентных светильников.** | **шт.** | **80** |  |  |
| **1.3.** | **Демонтаж настенных Бра.** | **шт.** | **25** |  |  |
| **1.4.** | **Демонтаж внутреннего блока Кондиционера.** | **шт.** | **350** |  |  |
| **1.5.** | **Демонтаж Завесы до 4кВт.** | **шт.** | **510** |  |  |
| **1.6.** | **Демонтаж Конвектора.** | **шт.** | **130** |  |  |
| **1.7.** | **Демонтаж подрозетников и распределительных коробок.** | **шт.** | **20** |  |  |
| **1.8.** | **Демонтаж Эл. проводки сечением от (1.5мм2  до 6мм2)** | **м.п.** | **10** |  |  |
| **1.9.** | **Демонтаж Силового кабеля сечением до 10мм2.** | **м.п.** | **40** |  |  |
| **1.10.** | **Демонтаж Силового кабеля сечением до 16мм2.** | **м.п.** | **50** |  |  |
| **1.11.** | **Демонтаж Силового кабеля сечением до 35мм2.** | **м.п.** | **60** |  |  |
| **1.12.** | **Демонтаж Силового кабеля сечением до 50мм2.** | **м.п.** | **75** |  |  |
| **1.13.** | **Демонтаж Телефонного и Антенного кабеля.** | **м.п.** | **10** |  |  |
| **1.14.** | **Демонтаж автоматов в щитке 1 полюсные.** | **шт.** | **10** |  |  |
| **1.15.** | **Демонтаж автоматов в щитке 2-х полюсные.** | **шт.** | **15** |  |  |
| **1.16.** | **Демонтаж автоматов в щитке 3-х полюсные.** | **шт.** | **30** |  |  |
| **1.17.** | **Демонтаж автоматов в щитке 4-х полюсные.** | **шт.** | **40** |  |  |
| **1.18.** | **Демонтаж автоматов (УЗО) 2-х полюсные.** | **шт.** | **30** |  |  |
| **1.19.** | **Демонтаж автоматов (УЗО) 4-х полюсные.** | **шт.** | **40** |  |  |
| **1.20.** | **Демонтаж Рубильника.** | **шт.** | **149** |  |  |
| **1.21.** | **Демонтаж Эл. счётчика 1 фазного.** | **шт.** | **142** |  |  |
| **1.22.** | **Демонтаж Эл. счётчика 3-х фазного.** | **шт.** | **196** |  |  |
| **1.23.** | **Демонтаж N и Re шины.** | **шт.** | **24** |  |  |
| **1.24.** | **Демонтаж ВРУ.** | **шт.** | **1000** |  |  |
| **1.25.** | **Демонтаж щитка накладного от 8 до 12 модулей.** | **шт.** | **55** |  |  |
| **1.26.** | **Демонтаж щитка накладного от 24 до 36 модулей.** | **шт.** | **85** |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| 1. **Установка (розеток/выключателей/диммеров/люстр/бра и.т.д.).**
 |
| **2.1.** | **Установка внутренней розетки (один провод).** | **шт.** | **133** |  |  |
| **2.2.** | **Установка внутренней розетки (два провода).** | **шт.** | **170** |  |  |
| **2.3.** | **Установка внутреннего выключателя /переключателя.** | **шт.** | **122** |  |  |
| **2.4.** | **Установка внутреннего диммера на освещение.** | **шт.** | **165** |  |  |
| **2.5.** | **Установка внутренней антенной/телефонной розетки.** | **шт.** | **170** |  |  |
| **2.6.** | **Установка накладной розетки 1-2 местной 16А.** | **шт.** | **190** |  |  |
| **2.7.** | **Установка накладной розетки 4-х местной 16А.** | **шт.** | **242** |  |  |
| **2.8.** | **Установка силовой розетки на 32А.** | **шт.** | **404** |  |  |
| **2.9.** | **Установка накладного выключателя/переключателя.** | **шт.** | **195** |  |  |
| **2.10.** | **Установка внутреннего терморегулятора на Тёплый пол.** | **шт.** | **347** |  |  |
| **2.11.** | **Установка накладного терморегулятора на Тёплый пол.** | **шт.** | **449** |  |  |
| **2.12.** | **Установка накладной антенной/телефонной розетки.** | **шт.** | **185** |  |  |
| **2.13.** | **Установка Люстры 10% от стоимости, но не ниже 350р.** | **шт.** | **350** |  |  |
| **2.14.** | **Установка Люстры свыше 10 кг.** | **шт.** | **дог.** |  |  |
| **2.15.** | **Установка люмин. светильника до 1-го метра в длину.** | **шт.** | **388** |  |  |
| **2.16.** | **Установка люмин. светильника свыше 1-го метра в длину.** | **шт.** | **540** |  |  |
| **2.17.** | **Установка светильника «Амстронг».** | **шт.** | **290** |  |  |
| **2.18.** | **Установка настенного Бра.** | **шт.** | **345** |  |  |
| **2.19.** | **Установка Точечного галогенного светильника.** | **шт.** | **196** |  |  |
| **2.20.** | **Установка подвесного Патрона.** | **шт.** | **88** |  |  |
| **2.21.** | **Установка TV краба.** | **шт.** | **144** |  |  |
| **2.22.** | **Подключение TV кабеля к делителю.** | **шт.** | **96** |  |  |
| **2.23.** | **Установка Конвектора.** | **шт.** | **440** |  |  |
| **2.24.** | **Установка Контактора (пускателя).** | **шт.** | **540** |  |  |
| **2.25.** | **Установка и подключение РЕЛЕ напр. к 3-х фазной сети.** | **шт.** | **1240** |  |  |
| **2.26.** | **Соединение (пайка) проводов в СИЗУ.** | **шт.** | **22** |  |  |
| **2.27.** | **Соединение (пайка) проводов паяльником.** | **шт.** | **36** |  |  |
| **2.28.** | **Монтаж Коробки распаечной 100х100х50 в Бетон.** | **шт.** | **580** |  |  |
| **2.29.** | **Монтаж Коробки распаечной 100х100х50 в Кирпич.** | **шт.** | **282** |  |  |
| **2.30.** | **Монтаж Коробки распаечной накладной.** | **шт.** | **145** |  |  |
| **2.31.** | **Установка и подключение пакетного выключателя.** | **шт.** | **330** |  |  |
| **2.32.** | **Опрессовка лужёных Наконечников на кабель до 10мм2.** | **шт.** | **165** |  |  |
| **2.33.** | **Опрессовка лужёных Наконечников на кабель до 50мм2.** | **шт.** | **218** |  |  |
| **2.34.** | **Высверливание отверстия под стакан в Бетоне.** | **шт.** | **295** |  |  |
| **2.35.** | **Высверливание отверстия под стакан в Кирпиче/Пеноблоке.** | **шт.** | **125** |  |  |
| **2.36.** | **Высверливание отверстия под стакан в Брусе.** | **шт.** | **110** |  |  |
| **2.37.** | **Высверливание отв. под стакан в ГВЛ-е/Гипсокартоне.** | **шт.** | **66** |  |  |
| **2.38.** | **Крепёж стакана в Бетоне/Кирпиче.** | **шт.** | **44** |  |  |
| **2.39.** | **Крепёж стакана в ГВЛ-е/Брусе.** | **шт.** | **24** |  |  |
| **2.40.** | **Установка Прожектора от…** | **шт.** | **500** |  |  |
| **2.41.** | **Сборка Люстры простой от….** | **шт.** | **150** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Монтаж (счётчиков/автоматов/УЗО/щитов/шин/сжимов и.т.д).**
 |
| **3.1.** | **Установка и подключение счётчика к 1 фазной сети.** | **шт.** | **445** |  |  |
| **3.2.** | **Установка и подключение счётчика к 3-х фазной сети.** | **шт.** | **1350** |  |  |
| **3.3.** | **Установка Автоматов 1 и 3-х фазных.** | **шт.** | **22** |  |  |
| **3.4.** | **Подключение Силовой линии на 220V к щиту.** | **шт.** | **245** |  |  |
| **3.5.** | **Подключение Силовой линии на 380V к щиту.** | **шт.** | **442** |  |  |
| **3.6.** | **Установка и подключение УЗО Двух полюсного.** | **шт.** | **385** |  |  |
| **3.7.** | **Установка и подключение УЗО Четырёх полюсного.** | **шт.** | **688** |  |  |
| **3.8.** | **Установка внутр. щита в Кирпиче/Пеноблоке на 8 модулей.** | **шт.** | **1220** |  |  |
| **3.9.** | **Установка внутр. щита в Кирпиче/Пеноблоке на 12 модулей.** | **шт.** | **1650** |  |  |
| **3.10.** | **Установка внутр. щита в Кирпиче/Пеноблоке на 24 модуля.** | **шт.** | **2650** |  |  |
| **3.11.** | **Установка внутр. щита в Кирпиче/Пеноблоке на 36 модулей.** | **шт.** | **3100** |  |  |
| **3.12.** | **Установка внутр. щита в Бетоне/Монолите на 8 модулей.** | **шт.** | **1800** |  |  |
| **3.13.** | **Установка внутр. щита в Бетоне/Монолите на 12 модулей.** | **шт.** | **2740** |  |  |
| **3.14.** | **Установка внутр. щита в Бетоне/Монолите на 24 модуля.** | **шт.** | **3100** |  |  |
| **3.15.** | **Установка внутр. щита в Бетоне/Монолите на 36 модулей.** | **шт.** | **4100** |  |  |
| **3.16.** | **Установка накладного щита от (8 до 24 модулей)** | **шт.** | **245** |  |  |
| **3.17.** | **Установка накладного щита от (24 до 36 модулей)** | **шт.** | **360** |  |  |
| **3.18.** | **Подключение кабеля к автомату от (1.5мм2 до 2.5мм2)** | **шт.** | **183** |  |  |
| **3.19.** | **Подключение кабеля к автомату от (4мм2 до 6мм2)** | **шт.** | **274** |  |  |
| **3.20.** | **Подключение кабеля к автомату до 10мм2.** | **шт.** | **314** |  |  |
| **3.21.** | **Монтаж и подключение Гребёнки до 12 модулей на 380V.** | **шт.** | **380** |  |  |
| **3.22.** | **Монтаж и подключение Гребёнки до 12 модулей на 220V.** | **шт.** | **220** |  |  |
| **3.23.** | **Установка Дин рейки на автоматы.** | **шт.** | **110** |  |  |
| **3.24.** | **Установка N / Re шины.** | **шт.** | **96** |  |  |
| **3.25.** | **Монтаж Маленького сжима.** | **шт.** | **145** |  |  |
| **3.26.** | **Монтаж Среднего сжима.** | **шт.** | **190** |  |  |
| **3.27.** | **Монтаж Большого сжима.** | **шт.** | **290** |  |  |
| **3.28.** | **Монтаж сжима под Нагрузкой.** | **шт.** | **520** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Монтаж / прокладка / сверление (штробы/кабеля/отверстий).**
 |
| **4.1.** | **Изготовление штробы в Бетоне/Монолите 20х20мм.** | **м.п.** | **244** |  |  |
| **4.2.** | **Изготовление штробы в Бетоне/Монолите 40х40мм.** | **м.п.** | **466** |  |  |
| **4.3.** | **Изготовление штробы в Бетоне/Монолите 70х70мм.** | **м.п.** | **707** |  |  |
| **4.4.** | **Изготовление штробы в Бетоне/Монолите 90х90мм.** | **м.п.** | **912** |  |  |
| **4.5.** | **Изготовление штробы в Кирпиче/Пеноблоке 20х20мм.** | **м.п.** | **122** |  |  |
| **4.6.** | **Изготовление штробы в Кирпиче/Пеноблоке 40х40мм.** | **м.п.** | **244** |  |  |
| **4.7.** | **Изготовление штробы в Кирпиче/Пеноблоке 70х70мм.** | **м.п.** | **433** |  |  |
| **4.8.** | **Изготовление штробы в Кирпиче/Пеноблоке 90х90мм.** | **м.п.** | **606** |  |  |
| **4.9.** | **Сверление отверстия в Брусе до 250мм и ∅ до 22мм.** | **шт.** | **99** |  |  |
| **4.10.** | **Сверление отв. в Кирпиче/Пеноблоке до 250мм и ∅ до 22мм.** | **шт.** | **88** |  |  |
| **4.11.** | **Сверление отв. в Кирпиче/Пеноблоке до 500мм и ∅ до 22мм.** | **шт.** | **177** |  |  |
| **4.12.** | **Сверление отв. в Кирпиче/Пеноблоке до 1000мм и ∅ до 22мм.** | **шт.** | **366** |  |  |
| **4.13.** | **Сверление отв. в Кирпиче/Пеноблоке до 500мм и ∅ до 40мм.** | **шт.** | **412** |  |  |
| **4.14.** | **Сверление отв. в Бетоне/Монолите до 250мм и ∅ до 22мм.** | **шт.** | **128** |  |  |
| **4.15.** | **Сверление отв. в Бетоне/Монолите до 500мм и ∅ до 22мм.** | **шт.** | **262** |  |  |
| **4.16.** | **Сверление отв. в Бетоне/Монолите до 500мм и ∅ до 40мм.** | **шт.** | **494** |  |  |
| **4.17.** | **Прокладка кабеля по Бетону/Кирпичу сечением до 1.5мм2.** | **м.п.** | **37** |  |  |
| **4.18.** | **Прокладка кабеля по Бетону/Кирпичу сечением до 2.5мм2.** | **м.п.** | **41** |  |  |
| **4.19.** | **Прокладка кабеля по Бетону/Кирпичу от (4мм2 до 6мм2)** | **м.п.** | **49** |  |  |
| **4.20.** | **Прокладка кабеля по Бетону/Кирпичу от (6мм2 до 10мм2)** | **м.п.** | **57** |  |  |
| **4.21.** | **Прокладка кабеля по Бетону/Кирпичу сечением 5х10мм2.** | **м.п.** | **117** |  |  |
| **4.22.** | **Прокладка кабеля по Бетону/Кирпичу сечением 5х16мм2.** | **м.п.** | **188** |  |  |
| **4.23.** | **Прокладка кабеля в Шахте сечением 5х35мм2.** | **м.п.** | **360** |  |  |
| **4.24.** | **Прокладка кабеля в Шахте сечением 5х50мм2.** | **м.п.** | **540** |  |  |
| **4.25.** | **Прокладка Антенного/Телефонного/Интернет кабеля.** | **м.п.** | **27** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Монтаж и прокладка кабелей в гофрах/кабель канале.**
 |
| **5.1.** | **Проклад. каб. в гоф. по Бетону/Кирпичу от (1.5мм2 до 4мм2)** | **м.п.** | **80** |  |  |
| **5.2.** | **Проклад. каб. в гоф. по Бетону/Кирпичу от (6мм2 до 10мм2)** | **м.п.** | **110** |  |  |
| **5.3.** | **Прокладка кабеля в гофре по Дереву от (1.5мм2 до 4мм2)** | **м.п.** | **65** |  |  |
| **5.4.** | **Прокладка кабеля в гофре по Дереву от (6мм2 до 10мм2)** | **м.п.** | **75** |  |  |
| **5.5.** | **Укладка кабель канала по Бетону.**  | **м.п.** | **60** |  |  |
| **5.6.** | **Укладка кабель канала по Кирпичу.** | **м.п.** | **50** |  |  |
| **5.7.** | **Укладка кабель канала по Дереву/Гипсокартону.** | **м.п.** | **35** |  |  |
| **5.8.** | **Прокладка кабеля в кабель канале сечением до 2.5мм2.** | **м.п.** | **15** |  |  |
| **5.9.** | **Прокладка кабеля в кабель канале сечением до 6мм2.** | **м.п.** | **18** |  |  |
| **5.10.** | **Прокладка кабеля в кабель канале сечением до 10мм2.** | **м.п.** | **22** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Другие работы.**
 |
| **6.1.** | **Монтаж электрического Тёплого пола (мат).** | **м2** | **214** |  |  |
| **6.2.** | **Монтаж электрического Тёплого пола (кабель).** | **м.п.** | **57** |  |  |
| **6.3.** | **Установка Звонка.** | **шт.** | **245** |  |  |
| **6.4.** | **Установка Кнопки звонка.** | **шт.** | **135** |  |  |
| **6.5.** | **Переборка щита на лестничной клетке от…** | **шт.** | **2200** |  |  |
| **6.6.** | **Подключение устройства ⮘Гранит⮚.** | **шт.** | **280** |  |  |
| **6.7.** | **Установка Трансформатора понижающего 220х12V.** | **шт.** | **240** |  |  |
| **6.8.** | **Монтаж и подключение датчика Движения.** | **шт.** | **640** |  |  |
| **6.9.** | **Монтаж и подключение датчика Фото реле.** | **шт.** | **630** |  |  |
| **6.10.** | **Монтаж и подключения Реле времени.** | **шт.** | **640** |  |  |
| **6.11.** | **Установка вентилятора в вытяжку.** | **шт.** | **380** |  |  |
| **6.12.** | **Установка сушилки для рук.** | **шт.** | **350** |  |  |
| **6.13.** | **Подключение Эл. котла/Эл. плиты.** | **шт.** | **460** |  |  |
| **6.14.** | **Ввод в дом со столба от…** | **шт.** | **2200** |  |  |
| **6.15.** | **Диагностика (прозвонка) электропроводки.** | **шт.** | **200** |  |  |
| **6.16.** | **Монтаж контура Заземления с ГЗШ.** | **цена** | **договорная** |
| **6.17.** | **В экстремальных условиях.** | **+25%** | **от стоимости работы** |
| **6.18.** | **На работы не указанные в прайс-листе.** | **цена** | **договорная** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Примерная стоимость на полную замену электропроводки в квартире.** |
| **1.** | **1 – комнатная квартира** | **от 10.000** | **до 25.000** |
| **2.** | **2 – комнатная квартира** | **от 15.000** | **до 35.000** |
| **3.** | **3 – комнатная квартира** | **от 20.000** | **до 45.000** |
| **4.** | **4 – комнатная квартира** | **от 25.000** | **до 65.000** |
|  |  |  |  |
| **Примерная стоимость на полную замену электропроводки в коттеджи.** |
| **до 100м2** | **Дом деревянный (в гофре)** | **от 25.000** | **до 55.000** |
| **до 150м2** | **Дом деревянный (в гофре)** | **от 35.000** | **до 65.000** |
| **до 200м2** | **Дом деревянный (в гофре)** | **от 45.000** | **до 75.000** |
| **до 300м2** | **Дом деревянный (в гофре)** | **от 65.000** | **до 85.000** |
| **до 400м2** | **Дом деревянный (в гофре)** | **от 75.000** | **до 105.000** |
| **до 100м2** | **Дом Кирпич/Пеноблок (в штробе)** | **от 35.000** | **до 70.000** |
| **до 150м2** | **Дом Кирпич/Пеноблок (в штробе)** | **от 45.000** | **до 90.000** |
| **до 200м2** | **Дом Кирпич/Пеноблок (в штробе)** | **от 55.000** | **до 110.000** |
| **до 300м2** | **Дом Кирпич/Пеноблок (в штробе)** | **от 75.000** | **до 150.000** |
| **до 400м2** | **Дом Кирпич/Пеноблок (в штробе)** | **от 95.000** | **до 190.000** |
|  |  |  |  |

 **Итого за выполненную работу:**